|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое задание по Лоту №1** |
| **По запросу предложений в электронной форме № 182 348** |
| **Для нужд: АО "Газпром газораспределение Обнинск"** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Предмет закупки.** | **ОКДП** | **ОКВЭД** |
|  |  |
| №
п/п | Наименование предмета закупки | Ед.
изм. | Колич
ество | Допустимость эквивалента | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Котел | Штука | 1,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Обнинск" | 249033 Калужская область г. Обнинск Пионерский проезд д. 14 |
| Технические характеристики предмета закупки | Вид топлива: газ природный, подвод газа R 3/4"
Тип котла: настенный конденсационный одноконтурный
Камера сгорания закрытая
Номинальная полезная мощность Pn (50°С/30°С): 114 кВт
Внешние габариты: В\*Ш\*Г(без учёта подключений дымохода, линий отопительного контура, линии слива конденсата): не более 750\*500\*500
Подключение к дымоходу: коаксиальный дымоход диам. 100/150мм.
Подключение к отопительному контуру:
Подающая линия справа R 1 1/4 "
Обратная линия слева R 1 1/4 "
Межосевое расстояние между подающей и обратной линиями 233мм.
Возможность подключения к погодозависимой автоматике DIEMATIC iSistem через разъём BUS, в качестве котлового каскада
С системой управления (для МСА 45-65-90-115) и циркуляционным насосом (исполнение: встроенный электродвигатель с термодатчиком).
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Условия поставки товаров** |
| Грузополучатель | АО "Газпром газораспределение Обнинск" |
| Место (адрес) поставки товаров | 249033 Калужская область г. Обнинск Пионерский проезд д. 14 |
| Срок (период) поставки товаров | От 3 до 30 календарных дней с даты заключения договора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Условия проведения закупочной процедуры.** |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 348 000,00 | Способ закупки | Запрос предложений в электронной форме |
| В том числе НДС, рублей | 58 000,00 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 290 000,00 |
| **Обязательное требование к условиям оплаты товара**  | В течение 30 дней с момента подписания товарной накладной, акта приема-передачи |