Извещение

о проведении открытого запроса предложений

в электронной форме № 146700

по отбору организации на поставку товаров

 по номенклатурной группе:

Транспортные средства и строительно-дорожная техника

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Обнинск" |

|  |  |
| --- | --- |
| Лот 1 |  |
| **Заказчик:** | АО "Газпром газораспределение Обнинск" |
| Юридический адрес: | 249033 Калужская область г. Обнинск Пионерский проезд д.14 |
| Почтовый адрес: | 249033 Калужская область г. Обнинск Пионерский проезд д.14 |
| Фактический адрес: | 249033 Калужская область г. Обнинск Пионерский проезд д. 14 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.obninskgorgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@obninskgorgaz.ru |
| Телефон: | 84843963232 |
| Факс: | 84843963232 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме. |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ»Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этажТелефон: (812) 775-00-47Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван АлександровичАдрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме | www.gazneftetorg.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 146700 |

| №п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прицеп 1000-1, грузоподъемность не менее 1000 кг | Штука | 1 | Да | АО "Газпром газораспределение Обнинск" | 249033 Калужская область г. Обнинск Пионерский проезд д. 14 |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов | Габаритные размеры - 3050х1880х800 мм. Прицеп-шасси одноосный, рамный, без тормозов. Обязательное наличие паспорта транспортного средства. Предназначен для перемещения дизель-генераторных установок, электростанций, размещающихся на раме прицепа. Тип подвески - рессорная. Должен быть оборудован сцепным устройством – петлей НАТО (внутренний диаметр не менее 75 мм), опорой для стабилизации, Оснащен специальными фиксаторами для предохранительных цепей и выводами для подключения электрического оборудования по ГОСТ 9200-76. Светотехника: габаритные огни - передние белые; комбинированные фонари: задние красные, задние стоп сигналы красного цвета, желтые поворотные огни, подсветка номера, белые фонари заднего хода. Оранжевые боковые светоотражатели. Бортовая сеть питание от тягача 12В. Размер шин - R15. |
| 2 | Прицеп 1000-1, грузоподъемность не менее 1000 кг | Штука | 1 | Да | АО "Газпром газораспределение Обнинск" | 249033 Калужская область г. Обнинск Пионерский проезд д. 14 |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов | Габаритные размеры - 3050х1880х800 мм. Прицеп-шасси одноосный, рамный, без тормозов. Обязательное наличие паспорта транспортного средства. Предназначен для перемещения дизель-генераторных установок, электростанций, размещающихся на раме прицепа. Тип подвески - рессорная. Должен быть оборудован сцепным устройством – петлей НАТО (внутренний диаметр не менее 75 мм), опорой для стабилизации, Оснащен специальными фиксаторами для предохранительных цепей и выводами для подключения электрического оборудования по ГОСТ 9200-76. Светотехника: габаритные огни - передние белые; комбинированные фонари: задние красные, задние стоп сигналы красного цвета, желтые поворотные огни, подсветка номера, белые фонари заднего хода. Оранжевые боковые светоотражатели. Бортовая сеть питание от тягача 12В. Размер шин - R15. |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):172 044,00 руб.Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):145 800,00 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки,на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы.Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «16» февраля 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы.Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «01» марта 2018 года, 11:59 (время московское).  |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы | Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «01» марта 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж.Рассмотрение Заявок: не позднее «07» марта 2018 года 13.00 (время московское).Подведение итогов: не позднее «07» марта 2018 года 14.00 (время московское).  |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов.Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «16» февраля 2018 |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.